YATIK TİP DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihaz, aşı, reaktif ve diğer birçok biyolojik materyali depolamak üzere tasarlanmış olmalı, araştırma kurumlarında ve klinik alanlarda, elektronik test ve tıbbi alanlarda yaygın olarak kullanım alanı sunmalıdır.
3. Cihaz LED göstergeli, mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

4. Cihazın gürültü seviyesi 40 dB geçmemelidir.
5. Cihaz 100 litre kapasitesinde ve yatık tip olmalıdır.
6. Cihazın soğutma tipi direct cooling olmalıdır. Cihaz manuel defrost sistemine sahip olmalıdır.
7. Cihaz doğaya zarar vermeyen CFC ve HCFC içermeyen soğutucu gaza sahip olmalıdır. 
8. Cihaz İtalyan tasarım elektronik kontrol sistemine sahip olmalıdır. Ayarlanabilir sıcaklık aralığı -150C  ..-250C olmalıdır.
9. Cihaz düşük güç tüketimi sağlamalıdır.

10. Cihazın iç materyali kolay temizleme için alüminyum ve dış materyali çelik üzerine toz boya olmalıdır.
11. Cihaz kullanıcıyı yüksek/düşük sıcaklık durumlarında görsel olarak uyarabilmelidir.
12. Cihazda sensör hatası alarmı vermelidir.

13. Cihazda yetkisiz kişilerin girişimini engellemek için emniyet kilidi bulunmalıdır.
14. Cihazla birlikte 1 adet sepet verilmelidir.
15. Cihaz 120 W gücünde olmalıdır.

16. Cihazın net ağırlığı 32 kg olmalıdır.
17. Cihaz standard olarak test bağlantı noktasına(test hole) sahip olmalıdır. 

18. Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak veri kaydedicisi bağlanabilmelidir.

19. Cihaz 220-240V 50/60 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.
20. Cihazın iç ölçüleri 520x345x615 mm, dış ölçüleri 700x600x850 mm olmalıdır
21. Cihaz CE ve ISO sertifikalarına sahip olmalıdır.
22. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

23. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

24. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

