BLOK YAKMA ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

  

1. Cihaz ithal olmalıdır.

2. Cihazda geniş LCD ekran bulunmalıdır. 

3. Cihaz tek düğme ile kontrol edilebilir olmalıdır.

4. Cihaz 24 adet 100 ml mikro-kjeldahl tüpünü aynı anda yakabilmelidir.

5. Cihazın yakma sıcaklığı 430 °C olmalıdır.

6. Cihazda blok sıcaklığı ve yakma süresi için 10 adet biçimlendirilebilen program hafızasına sahip olmalıdır.

7. Cihazda bulunan duman egzoz manifoldu ve tüp taşıyıcı stand aside karşı dayanıklı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.

8. Cihazın güç ihtiyaç 220V/50Hz olacaktır.

9. İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

10. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

11. Cihaz 2 yıl ücretsiz garantili olacaktır. 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis hizmeti verilecektir.

 

 

