DİSTİLASYON ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihaz buhar jeneratörü vasıtası ile buharı kendi üreterek azot distilasyonunu kısa sürede gerçekleştirebilecektir. 

3. Cihazda dijital olarak programlanabilecektir. Cihazın LCD ekranı büyük ve geniş olacaktır. Ekranda bütün parametreleri aynı anda gösterebilecektir. Bir adet button ile bütün parametreleri ayarlanabilecektir. 

4. Cihazda NaOH, H3BO3 ve H2O eklemesi kendi pompası vasıtasıyla otomatik olarak yapılacak ayarlanan zaman sonrasında işlem otomatik olarak sonlanacaktır. 

5. Cihazda opsiyonel olarak basınç monitörü, NaOH, H2O ve H3BO3 deposunun seviye kontrolörü bulunacaktır. 

6. Cihazın önü tüm distilasyon işleminin gözlemine müsaade edecek şekilde açık ve kullanıcıyı korumak için plexyglass kapaklı olacaktır. 

7. Cihazın distilasyon süresi yaklaşık 2-3 dakika olacaktır. 

8. Cihazın soğutma suyu ihtiyacı 3 lt/dk olacaktır. 

9. Cihaz 99 adet proğram kapasitesine sahip olacaktır. 

10. Cihazın Türkçe modu bulunacaktır. 

11. Cihazın RS 232 çıkışı bulunacaktır. 

12. Cihazın gücü 1700 W olacak 220V/50 Hz şehir cereyanı ile çalışacaktır. 

13. Üretici firmanın Türkiye temsilicilik belgesi bulunacaktır.

14.  İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

15. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

16. Cihaz 2 yıl ücretsiz garantili olacaktır. 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis hizmeti verilecektir. 

