SIVI AZOT SAKLAMA TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tank sıvı azotun depolanması ve az miktar sıvı azotun kısa mesafeli taşınması için kullanılacaktır.

2. Tankın rahat taşınması için kulbu olmalıdır.

3. Tank dayanıklı alüminyum yapıya sahip olmalıdır.

4. Tank güvenlik için kauçuk koruyucu halkaya sahip olmalıdır.

5. Tankın kullanılabilir hacmi 3 litre olmalıdır.

6. Tankın boyun çapı 50 mm olmalıdır.

7. Tankın toplam yüksekliği 435 mm olmalıdır.

8. Tankın dış çapı 223 mm olmalıdır.

9. Tankın boş ağırlığı 3.1 kg olmalıdır.

10. Tankın dolu ağırlığı 5.56 kg olmalıdır.

11. Tank günlük statik buharlaşma oranı 0.12 litre/gün olmalıdır.

12. Tank CE sertifikasına sahip olmalıdır.

13. Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak mobil tekerlekli altlık,sıvı nitrojen dağıtıcısı ve sıvı azot seviye ölçmek için cetvel verilebilmelidir. 

14. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
15. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

16. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

17. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

