ROTATOR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihazın dönme hızı 5-60 rpm arasında ayarlanabilecektir.

3. Cihazın dönme açısını 0-90º arasında ayarlanabilmelidir.
4. Cihazın dijital kontrol ekranı olmalıdır.

5. Cihazın Çalışma süresi maksimum 99 saat 59 dakkika ya kadar yada sürekli olarak ayarlanabilmelidir.

6. Cihazın 6 program ve 10 step hafızası olmalıdır.

7. Cihazda alarm fonksiyonu olmalıdır.

8. Cihazla birlikte 16x15 ml kapasiteli rotor verilmelidir.

9. Cihazın toplam ölçüleri 200 x 250 x 260 mm olacaktır.

10. Cihazın ağırlığı 8.5 kg olacaktır.

11. Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

12. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
13. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

14. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

15. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

