FLAKE BUZ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olacaktır. 

2. Cihazın dış kısmı paslanmaz çelikten, iç kısmı ABS materyalinden  imal edilmiş olacaktır. 

3. Cihaz hava soğutmalı olacaktır. 

4. Cihazın ürettiği buzlar keskin köşeli olmayacaktır.
5. Cihazda düşük seviye su alarmı, sensör hatası alarmı olmalıdır. 

6. Cihazın dış ölçüleri (GxDxY) 330x503x607 mm olacaktır. 

7.  Cihazın flake buz üretme kapasitesi günde 30 kg olacaktır. 

8. Cihazın kabin kapasitesi 10 kg olacaktır. 

9. Cihazın ağırlığı 34 kg olacaktır.

10. Cihaz +10 0C … +43 0C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

11. Cihaz 220V/50Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir. 

12. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

13. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde   yedek  parça servis garantisi altında olacaktır.

14. İthalatçı firmanın TSE onaylı Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. 

