VAKUM POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olacaktır. 

2. Vakum pompası diyafram tipi olmalı, herhangi bir şekilde yağa ihtiyaç duymamalıdır. 

3. Membranlar neopren’den mamul olmalıdır. 

4. Cihaz sessiz çalışacaktır. 

5. Cihazın akış hızı 15 litre/dakika olacaktır. 

6. Cihazın maksimum vakumu 100mbar olacaktır. 

7. Laboratuar ortamında gereksiz ve aşırı sese neden olmamalıdır. 

8. Cihaz +5°C ile +40°C arasında çalışabilmelidir. 

9. Cihaz 220 Volt 50 Hz. ile çalışacaktır. 

10. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. 

11. Cihazın ISO 9001 belgesi olacaktır. 

12. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

13. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir. 

