VAKUM POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olacaktır. 

2. Cihaz %100 yağsız çalışacaktır ve diyaframlı tipte olacaktır. 

3. Ulaşabileceği maksimum vakum değeri 20 mbar  olacaktır. 

4. Maksimum akış 22 litre/dakika olacaktır. 

5. Pompaya isteğe bağlı olarak vakum göstergesi bağlanabilecektir. 

6. Pompa kafası alüminyum, diyaframı PTFE ve valfi paslanmaz çelikten mamul olacaktır. 

7. Cihaz sessiz çalışacaktır. 

8. Cihaz 220 volt/ 50 Hz. ile çalışacaktır. 

9. Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olacaktır. 

10. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik bulunacaktır. 

11. Cihazın ISO 9001 belgesi olacaktır. 

12. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

13. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti    

     karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.
