SOĞUTMALI SİRKÜLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihazın iç besleme suyu distile veya deiyonize su ile yapılmalıdır.

- Cihaz elektron mikroskobu, X-Ray makinası, NMR, spektrofotometre, vakum kaplama ekipmanları,  v.b. cihazlarla kullanıma uygun olmalıdır.

- Cihaz dijital PID kontrollü olmalıdır.

- Cihazın kontrolörü membran tuşlu olmalıdır.

- Cihazın yüksek performanslı soğutma sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi 25 lt olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı 5 °C ~35 °C arasında ayarlanabilmelidir, ve sıcaklık stabilitesi ± 1 0C olmalıdır.

- Cihazda bulunan sirkülasyon pompası ile sıcaklık dağılımı sağlanmalı, maksimum akış hızı 28 lt/dk, pompa basıncı 2,4 Bar olmalıdır.

- Cihazın pompa koruması için iç bpass hattı olmalıdır.

- Cihazın soğutma kapasitesi 5200 W arasında olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri 530x710x960(gxdxy) mm olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

22. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.