BALON ISITICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihazın sıcaklığı ortam sıcaklığından 380 °C’ye kadar ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi 2litre olmalıdır.

- Cihazın motoru fırçasız tipte DC motor olmalıdır.

- Motor gücü 40W, DC14V olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu ±1 °C olmalıdır.

- Cihazın PID kontrollü sıcaklık kontrolü olmalıdır.

- Cihazın ekranı büyük LCD ekran olmalıdır, hız, sıcaklık ve zamanlayıcı ekrandan gözlemlenebilir olmalıdır.

- Cihazın zamanlayıcısı 0-9999 dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın hızı 100-2500 rpm arasında olmalıdır.

- Cihazın gücü 180-2200 W olmalıdır.

- Isıtıcı eleman nikel kromdan mamul edilmiş olmalıdır.

- Cihazın dış ebatları 432 x 280 x 228 mm olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihaz 220 Volt, 15A, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir